2801-ILZ-260.50.2020

Załącznik Nr 2b do SIWZ

stanowiący załącznik nr 2b do umowy

**Specyfikacja funkcjonalno – techniczna**

**RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMERY WYMAGANE/MINIMALNE** | **PARAMETRY OFEROWANEGO PRODUKTU** |
| 1 | Typ rękawiczek: diagnostyczne, ochronne, niejałowe | TAK/NIE\*PRODUCENT/MODEL/TYP:……….……………………………………………….. |
| 2 | Materiał: nitryl | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 3 | Bezlateksowe (bez domieszki lateksu), nietoksyczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 4 | Środek pudrujący: brak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 5 | Wytrzymałe na rozciąganie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 6 | Mankiet rolowany | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 7 | Kształt: uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 8 | Powierzchnia zewnętrzna: * gładka, mikroteksturowanie (chropowatość) na końcach powierzchni palców;

LUB* chropowata (mikroteksturowanie na całości)
 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 9 | AQL, oznaczony na opakowaniu max. 1.5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 10 | Zgodność z normą EN 455 i 374 lub równoważne  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 11 | Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów Spełnianie norm EN ISO 374-5:2017-02 (UE) w zakresie:odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody, ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga Phi-X174, lub normy EN ISO 374-1:2016 (UE) w zakresie:1. odporności na przenikanie co najmniej jednej substancji chemicznej,
2. odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody.
 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 12 | Oznaczenie CE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 13 | Kolorystyka: preferowane odcienie niebieskiego, czarnego lub fioletowego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 14 | Opakowanie jednostkowe: 100 szt., umożliwiające łatwe pobranie rękawic; na opakowaniu umieszczone: nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, normy EN 455 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |

\* - niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

….........................................................

 *pieczątka i podpis (podpisy)*

 *Wykonawcy lub Pełnomocnika*