2801-ILZ-260.50.2020

Załącznik Nr 2b do SIWZ

stanowiący załącznik nr 2b do umowy

**Specyfikacja funkcjonalno – techniczna**

**RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMERY WYMAGANE/MINIMALNE** | **PARAMETRY OFEROWANEGO PRODUKTU** |
| 1 | Typ rękawiczek: diagnostyczne, ochronne, niejałowe | TAK/NIE\*  PRODUCENT/MODEL/TYP:……….  ……………………………………………….. |
| 2 | Materiał: nitryl | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 3 | Bezlateksowe (bez domieszki lateksu), nietoksyczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 4 | Środek pudrujący: brak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 5 | Wytrzymałe na rozciąganie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 6 | Mankiet rolowany | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 7 | Kształt: uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 8 | Powierzchnia zewnętrzna: gładka,  mikroteksturowanie (chropowatość) na końcach powierzchni palców | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 9 | AQL, oznaczony na opakowaniu max. 1.5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 10 | Zgodność z Dyrektywą medyczną 93/42/EWG i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 spełniające wymagania norm EN 455-1:2004,  EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2010 (UE) lub ASTM D6319 (USA). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 11 | Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów  Spełnianie norm EN ISO 374-5:2017-02 (UE) w zakresie:  odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody, ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga Phi-X174, lub normy EN ISO 374-1:2016 (UE) w zakresie:   1. odporności na przenikanie co najmniej jednej substancji chemicznej, 2. odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 12 | Certyfikat CE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 13 | Kolorystyka: preferowane odcienie niebieskiego, czarnego lub fioletowego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 14 | Opakowanie jednostkowe: 100 szt.,  umożliwiające łatwe pobranie rękawic;  na opakowaniu umieszczone: nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, normy EN 455-1,2,3 12 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |

\* - niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

….........................................................

*pieczątka i podpis (podpisy)*

*Wykonawcy lub Pełnomocnika*