2801-ILZ-260.50.2020

Załącznik Nr 2c do SIWZ

stanowiący załącznik nr 2c do umowy

**Specyfikacja funkcjonalno – techniczna**

**PRZYŁBICE PEŁNOTWARZOWE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMERY WYMAGANE/MINIMALNE** | **PARAMETRY OFEROWANEGO PRODUKTU** |
| 1 | Typ przyłbicy: pełnotwarzowa, zapewniająca ochronę ust, nosa, oczu i czoła przed czynnikami zewnętrznymi, wielokrotnego użytku; | TAK/NIE\*  PRODUCENT/MODEL/TYP:……….  ……………………………………………….. |
| 2 | Materiał: niepalny, nietoksyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 3 | Rozmiar uniwersalny, odpowiednia dla osób noszących okulary |  |
| 4 | **Osłona (szyba):**   * z tworzywa o grubości minimum 0,6 mm * wymiar minimum W 200 x S 300 mm * przejrzysta; współczynnik przepuszczania światła co najmniej 74,4%; * odporna na matowienie na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu; * odporna na mycie i zarysowania; * możliwość zablokowania przed opadaniem, podniesienia i regulacji kąta pochylenia; * folia ochronna zabezpieczająca osłonę z obu stron (do zdjęcia przed pierwszym użyciem); * odporna na uderzenia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\*  Grubość osłony: …….. mm\*\*  Odporność na uderzenia\*\*:   * Niska * Średnia * Wysoka |
| 5 | **Mocowanie na głowie:**   * bez daszka lub hełmu; * zapewniające stabilność przyłbicy podczas chodzenia, pochylania się, obracania głowy, * możliwość łatwej regulacji obwodu głowy (odpowiednie mechanizmy regulujące); * element kontaktowy z czołem wyłożony miękkim materiałem; * element kontaktowy z potylicą: tworzywo sztuczne lub szeroka guma/taśma elastyczna z bawełnianym oplotem; * Kolorystyka mocowania: preferowane odcienie niebieskiego, czarnego lub białego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 6 | * zapewnia ochronę przed rozbryzgami cieczy zgodnie z PN-EN 166:2005 * wykazuje odporność na podwyższoną temperaturę zgodnie z PN-EN 166:2005 * odporność na promieniowanie nadfioletowe PN-EN 166:2005 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 7 | Certyfikat CE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 8 | Opakowanie:  indywidualne opakowanie jednostkowe każdej przyłbicy, na którym są zamieszczone:   * nazwa produktu, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, normy ……..   lub  opakowanie zbiorcze, na którym są zamieszczone:  nazwa produktu, rodzaj, rozmiar, ilość sztuk, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, normy …….. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| 9 | * Instrukcja montażu w każdym opakowaniu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |

\* - niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

….........................................................

*pieczątka i podpis (podpisy)*

*Wykonawcy lub Pełnomocnika*