2801-ILZ-260.50.2020

Załącznik Nr 2d do SIWZ

stanowiący załącznik nr 2d do umowy

Specyfikacja funkcjonalno – techniczna

PRZYŁBICE MINI (PÓŁPRZYŁBICE)

| L.P. | PARAMERY WYMAGANE/MINIMALNE | PARAMETRY OFEROWANEGO PRODUKTU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ przyłbicy: MINI, zapewniająca ochronę ust, nosa, przed czynnikami zewnętrznymi, wielokrotnego użytku; | TAK/NIE* PRODUCENT/MODEL/TYP:………. ……………………………………………….. |
| 2 | Materiał: niepalny, nietoksyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 3 | Rozmiar: uniwersalny dla osoby dorosłej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 4 | Osłona (szyba): - z przejrzystego tworzywa o grubości minimum 0,3 mm - wymiar minimum W 100 x S 200 mm - możliwość mycia oraz dezynfekcji środkami na bazie alkoholu; - możliwość mycia detergentem i wodą; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Grubość osłony: …….. mm** |
| 5 | Mocowanie na twarzy: - zapewniające stabilność, oparcie o nos - za pomocą gumek umożliwiających mocowanie za uszy lub z tyłu głowy z opaską amortyzującą na nos wykonaną z miękkiego filcu lub innego miękkiego i przyjemnego w dotyku materiału lub nakładana na nos jak okulary - kolorystyka mocowania, gumek i opaski amortyzującej: preferowane odcienie brązowego, niebieskiego, czarnego lub białego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 6 | Certyfikat CE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 7 | Opakowanie: indywidualne opakowanie jednostkowe każdej przyłbicy, na którym są zamieszczone: - nazwa produktu, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, lub opakowanie zbiorcze, na którym są zamieszczone: nazwa produktu, rodzaj, rozmiar, ilość sztuk, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 8 | - Instrukcja montażu w każdym opakowaniu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

* - niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

….........................................................

pieczątka i podpis (podpisy)

Wykonawcy lub Pełnomocnika